佳木斯市消防安全不良行为记录统计表（12月）

| 单位或个人名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚时间和处罚决定 | 实施处罚的行政机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桦川新泰粮油有限公司 | 330324197412254177 | 无发电机组，无室内消火栓，无储油间，泵房缺少室，防火间距不符合要求,消防内页材料不完善。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定。 | 2019年12月23日 | 佳木斯市消防救援支队桦川县消防大队 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 91320000138290709G | 未设置临时室内消防栓系统、临时室外消火栓系统、应急照明、疏散指示标志的违法行为。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项。 | 2019年10月4日，佳郊(消)行罚决字〔2019〕0018号 | 佳木斯市消防救援支队郊区大队 |