社会单位使用领域消防产品质量监督抽查情况汇总表

| 序号 | 社会单位名称 | 建筑物名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品 数量 | 标称生产企业名称 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯合力加气站有限公司 | 加气站站房 | 灭火毯 | MJT1000*1000 | 20 | 山东居安特消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 2 | 佳木斯合力加气站有限公司 | 加气站站房 | 有衬里消防水带 | 13-65-40-涤纶长丝/涤纶长丝 | 8 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 检验合格 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司北斗加油站 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司北斗加油站 | 灭火毯 | MJT1500*1500 | 10 | 江西穗华玻纤有限公司 | 检验不合格 |
| 4 | 佳木斯市向阳区醉浪漫歌厅 | 佳木斯市向阳区醉浪漫歌厅 | 有衬里消防水带 | 8-65-25型 | 6 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部通达加油站 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部通达加油站 | 手提式水基型灭火器 | MSWZ/3 | 20 | 江苏大邦消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 6 | 桦川县温馨养老护理中心 | 桦川县温馨养老护理中心 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBF4101 | 60 | 青鸟消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 7 | 桦川县温馨养老护理中心 | 桦川县温馨养老护理中心 | 内扣式消防接口 | KD65 | 6 | 南安市闽峰消防设备有限公司 | 检验合格 |
| 8 | 桦南县前进桦城盛源宾馆 | 桦南县前进桦城盛源宾馆 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 28 | 青鸟消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 9 | 桦南县前进桦城盛源宾馆 | 桦南县前进桦城盛源宾馆 | 手提式水基型灭火器 | MSWZ/3 | 36 | 江苏大邦消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 10 | 桦南县私人订制歌厅 | 桦南县私人订制歌厅 | 消防接口 | KD65 | 10 | 水力消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 11 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 简易式水基型灭火器 | MSWJ550A | 4 | 东阳市天绎科技有限公司 | 检验合格 |
| 12 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 消防应急照明灯具 | L-ZFZD-E5W4002型消防应急照明灯具 | 2 | 江门劳士国际电气有限公司 | 检验合格 |
| 13 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 佳木斯浦东商贸有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-B/直流水枪 | 4 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 14 | 黑龙江大塘文化商贸有限公司 | 佳木斯市汤原县方圆文化城 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4手提式干粉灭火器 | 40 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 检验合格 |
| 15 | 黑龙江大塘文化商贸有限公司 | 佳木斯市汤原县方圆文化城 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTy-GF-JBF-VH75型独立式光电感烟火灾探测器 | 180 | 青岛消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 16 | 黑龙江大塘文化商贸有限公司 | 佳木斯市汤原县方圆文化城 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-JBF5110型点型感温火灾探测器 | 80 | 青岛消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 17 | 佳木斯市心阳红老年公寓 | 佳木斯市心阳红老年公寓 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 6 | 水力消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 18 | 佳木斯市心阳红老年公寓 | 佳木斯市心阳红老年公寓 | 简易式水基型灭火器 | MSJD950-DW | 10 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 检验合格 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司叶子加油站 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司叶子加油站 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 10 | 广东敏华电器有限公司 | 检验合格 |
| 20 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZOM-TC5132点型感温火灾探测器 | 40 | 营口天成消防设备有限公司 | 检验合格 |
| 21 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 独立式感烟火灾探测报警器 | LZ-1906C型独立式感烟火灾探测报警器 | 40 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 检验合格 |
| 22 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 大商富锦新玛特购物广场有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A型手提式干粉灭火器 | 40 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 检验合格 |
| 23 | 同江市清水湾商务会馆 | 同江市清水湾商务会馆 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 30 | 青鸟消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 24 | 同江市清水湾商务会馆 | 同江市清水湾商务会馆 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 10 | 广州市丰安消防科技有限公司 | 检验合格 |
| 25 | 同江市清水湾商务会馆 | 同江市清水湾商务会馆 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 80 | 福建省富新消防科技有限公司 | 检验不合格 |
| 26 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX15 | 80 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 检验合格 |
| 27 | 桦川县领跑健身馆 | 桦川县正大购物中心 | 玻璃球洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 174 | 浙江快达消防设备有限公司 | 正在检测 |
| 28 | 桦川县宇成舞厅 | 桦川县悦秀佳园 | 玻璃球洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 50 | 诸暨市久成消防设备有限公司 | 正在检测 |
| 29 | 百盛餐饮（沈阳）有限公司桦南肯德基世纪生活广场餐厅 | 桦南县世纪商厦有限公司 | 内扣式消防接口 | 内扣式消防接口(KD65)) | 6 | 水力消防科技有限公司 | 正在检测 |
| 30 | 百盛餐饮（沈阳）有限公司桦南肯德基世纪生活广场餐厅 | 桦南县世纪商厦有限公司 | 内扣式消防接口 | 消防接口(KD65)) | 6 | 哈尔滨华安消防保安器材有限公司 | 正在检测 |
| 31 | 汤原县华信商贸有限公司 | 佳木斯市汤原县汤原镇华强商厦 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 18 | 高邮市金诺消防器材厂 | 检验合格 |
| 32 | 汤原县九洲商厦 | 汤原县九洲商厦 | 有衬里消防水带 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 | 16 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 检验合格 |
| 33 | 抚远市抚远镇龙腾酒家 | 抚远市抚远镇龙腾酒家 | 消防应急标志灯具 | (L-BLZD-1LR0EI5WDBD) | 8 | 江门劳士国际电气有限公司 | 正在检测 |
| 34 | 抚远市抚远镇龙腾酒家 | 抚远市抚远镇龙腾酒家 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | (GD-BLJC-2LREII1W-422D) | 8 | 北京高德利华科技有限公司 | 正在检测 |
| 35 | 富锦市盛越东谷酒店 | 富锦市盛越东谷酒店 | 钢质防火门 | GFM-1023-dk5A1.00(乙级）-1 | 6 | 黑龙江粼安灭火设备有限公司 | 正在检测 |
| 36 | 富锦市锦绣壹品小区 | 富锦市锦绣壹品小区 | 钢质防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级）-1 | 156 | 哈尔滨华安消防保安器材有限公司 | 正在检测 |
| 37 | 同江市滨江国际温泉酒店有限公司 | 同江市滨江国际温泉酒店有限公司 | 排烟防烟阀 | PFHFWSDC-K-1250×800 | 6 | 山东中南科莱空调设备有限公司 | 正在检测 |
| 38 | 同江市恒德房地产开发有限公司 | 同江市和平国际小区 | 防火阀 | FHFWSDC-FK-1250×1000 | 6 | 哈尔滨浩瑞达通风设备有限公司 | 正在检测 |
| 39 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 10 | 青鸟消防股份有限公司 | 检验合格 |
| 40 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 哈电集团生物质发电（抚远）有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 10 | 湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司 | 检验合格 |