2023年度使用领域消防产品质量专项监督抽查情况汇总表

| 序号 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 现场检查 判定结果 | 检验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚远市抚远镇翔悦精品酒店 | 抚远市消防救援大队 | 江苏大邦消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 合格 | 合格 |
| 2 | 富锦新天地国际电影放映有限公司 | 富锦市消防救援大队 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 合格 | 合格 |
| 3 | 桦南县八号水汇馆 | 桦南县消防救援大队 | 河北伟诚防火材料有限公司 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 合格 | 不合格 |
| 4 | 佳木斯市郊区好声音领秀歌厅 | 佳木斯市消防救援支队郊区大队 | 天津市北洋消防器材有限公司 （维修企业：佳木斯市华兴消防器材有限公司） | 手提式干粉灭火器（维修） | MFZ/ABC4型 | 合格 | 合格 |
| 5 | 汤原县兴业物业有限责任公司 | 汤原县消防救援大队 | 哈尔滨万祥暖通空调有限公司 | 防火阀 | FHF WSDc-K-850×400 | 合格 | 不合格 |
| 6 | 同江市苏江旅游开发有限责任公司 | 同江市消防救援大队 | 黑龙江粼安灭火设备有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-2123-dk5 A1.00(乙级）-2 | 合格 | 不合格 |
| 7 | 佳木斯三江商务宾馆有限公司 | 佳木斯市消防救援支队向阳区大队 | 江门劳士国际电气有限公司 | 消防应急照明灯具 | L-ZFZD-E5W4001 | 合格 | 合格 |
| 8 | 佳木斯市东风区东湾文玩艺术中心 | 佳木斯市消防救援支队东风区大队 | 黑龙江省建兴消防设备有限公司 | 特级防火卷帘(双轨无机布基) | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-260(主型) | 合格 | / |