佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（二）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 佳天德颐实业有限公司 苗加笑 | 郊区友谊路毕升街130号 | 1.擅自停用消防设施，使用可燃夹心材料私自搭建办公室; 2.消防安全管理不到位。 |
| 2 | 佳木斯市 | 山水音乐餐厅大酒店 张福军 | 前进区山水社区山水家园二期M楼0单元000109号房 | 1.室内消火栓未保持完好有效。 |
| 3 | 佳木斯市 | 东爵台球馆 李艳秋 | 东风区东兴城A区113#-D5-115 | 1.常闭式防火门未关闭。 |
| 4 | 佳木斯市 | 汤原县决金台球俱乐部 郭新 | 汤原县福源小区12号楼000101 | 1.消火栓前摆放花篮; 2.缺少疏散指示标志; 3.窗户外部设置铁栅栏。 |
| 5 | 佳木斯市 | 桦南县蓝鼎四叶草宾馆 王玉霞 | 桦南县文教路百盛小区北门东100米路南 | - 配电室未安装应急照明灯； - 消防泵未安装自动启动设备。 |
| 6 | 佳木斯市 | 大江户温泉物语洗浴会所 邵林 | 富锦市福前社区1组富锦市钢材交易中心00101门 | 1.闭门器损坏； 2.电器线路铺设混乱； 3.消控室无人值守。 4.消控室人员未持证上岗； 5配电室未设置气体灭火系统。 |
| 7 | 佳木斯市 | 昔日老友烧烤店 张艳秋 | 向阳区万新街街265号 | - 1.电气线路未穿阻燃管； - 2.疏散指示标志损坏。 |
| 8 | 佳木斯市 | 福杯满溢养老中心 姜红力 | 桦川县悦来镇悦来大街南段（云峰汽修南侧） | 1.电气线路混乱； 2.违规使用电热毯。 3.灭火器未保持完好有效。 |
| 9 | 佳木斯市 | 采珍集山水综合超市 孟庆琳 | 抚远市长江路山水家园A#0单元102商服 | 1.疏散通道堆放杂物； 2.应急照明和疏散指示标志未通电； 3.灭火器未成组摆放。 |
| 10 | 佳木斯市 | 刘文祥麻辣烫 时家辉 | 同江市通江街翰林苑小区17号楼 | 1.货物占用疏散通道； 2.安全出口设置铁栅栏。 |