佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（三）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 金伟台球会馆 石金伟 | 东风区东兴城E区楼梯间二楼墙壁 | - 1.疏散通道堆放杂物； - 2.应急照明和疏散指示标志未通电。 |
| 2 | 佳木斯市 | 霸夫蒜香炸鸡店 杨勇 | 汤原县胜利社区阳光小区2号楼 | 1.安全出口上方缺少安全出口标志和应急照明灯。 |
| 3 | 佳木斯市 | 雀有此室棋牌室 张雨晴 | 同江市友谊路外运公司 | 1.一层、三层疏散指示标志设置不符合规范； 2.一层货物占用疏散通道。 |
| 4 | 佳木斯市 | 华莱士全鸡汉堡山水店 魏宝东 | 前进区山水社区胜利路67号 | 1.疏散通道内有杂物阻碍疏散； 2.应急照明、疏散指示标志设置不符合规定。 |
| 5 | 佳木斯市 | 桦川县人民医院 刘万杰 | 桦川县悦来大街 | 1.火灾报警控制器存在故障点； 2.消防控制室值班人员不足。 |
| 6 | 佳木斯市 | 万兴综合物流园有限公司 葛狄 | 郊区金融社区悦府1栋105号 | 1.擅自停用消防设施； 2.闭门器损坏。 |
| 7 | 佳木斯市 | 圣地台球会馆 万继宇 | 富锦市东平路中段道东 | - 1.室内电气线路混乱且未穿阻燃管； - 2.疏散指示标示敷设不符合规范； - 3.安全出口堆放杂物。 |
| 8 | 佳木斯市 | 前进世家快捷宾馆 | 桦南县文新小区7号楼 | - 1.杂物占用疏散通道； - 2.一层客房窗口设置影响疏散逃生铁栅栏。 |
| 9 | 佳木斯市 | 醉东方酒类直供 陈长凯 | 抚远市抚远镇福山街K# | 1.应急照明和疏散指示标志未通电。 |
| 10 | 佳木斯市 | 江浙商贸市场有限公司 付宝钢 | 向阳西区忠信街2号 | - 1.电气线路混乱； - 2.消防管理混乱； - 3.值班人员在值班期间饮酒吸烟。 |

媒体曝光统计表

| 单位 | 省级媒体开设曝光专栏（个） | 市级媒体开设曝光专栏（个） | 开展曝光（次） | 曝光火灾隐患单位（家） | 曝光火灾隐患（条） | 曝光消防违法行为（条） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨支队 |  |  |  |  |  |  |
| 齐齐哈尔支队 |  |  |  |  |  |  |
| 大庆支队 |  |  |  |  |  |  |
| 牡丹江支队 |  |  |  |  |  |  |
| 佳木斯支队 | 0 | 6 | 6 | 10 | 20 | 20 |
| 绥化支队 |  |  |  |  |  |  |
| 伊春支队 |  |  |  |  |  |  |
| 鸡西支队 |  |  |  |  |  |  |
| 黑河支队 |  |  |  |  |  |  |
| 双鸭山支队 |  |  |  |  |  |  |
| 大兴安岭支队 |  |  |  |  |  |  |
| 鹤岗支队 |  |  |  |  |  |  |
| 七台河支队 |  |  |  |  |  |  |

注：每次上报数据均为活动开展以来的累计数据。