佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（四）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 这是一家冒烤鸭店 刘杰 | 桦川县悦来镇同裕小区2#楼 | 1.电气线路未穿阻燃网管。 |
| 2 | 佳木斯市 | 迎宾馆 刘威 | 抚远市抚远镇沿江大道1号 | 1.自动消防设施存在故障点； 2.消防控制室内杂物遮挡安全出口； 3.消防控制室内电气线路混乱。 |
| 3 | 佳木斯市 | 载驰电玩俱乐部 郑勋强 | 同江市大直路悦新佳苑小区4号楼 | 1.厨房未与其他部位无防火分隔； 2.安全出口指示标志设置及位置形式错误； 3.楼梯间疏散指示标志故障。 |
| 4 | 佳木斯市 | 不超时家政服务部 李振科 | 汤原县福源小区12号楼 | 1.室外电气线路混乱； 2.室内停放电动摩托车； 3.大量电瓶在室内充电。 |
| 5 | 佳木斯市 | 晓云办社区卫生服务中心 沈忠达 | 东风区光复东路阳光绿洲小区C栋17号M座 | 1.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物（铁栅栏）。 |
| 6 | 佳木斯市 | 江浙商贸市场有限公司 付宝钢 | 向阳西区忠信街2号 | 1.电气线路混乱； 2.电闸箱处无安全保护，无警示标志。 |
| 7 | 佳木斯市 | 爱琴海餐饮酒店 姚桂娟 | 郊区长安路1666号 | 1.使用可燃材料装修； 2.遮挡消火栓。 |
| 8 | 佳木斯市 | 百众饭店 李洪斌 | 桦南县文林街 | 1.存在一处安全出口被杂物堵占； 2.厨房防火门闭门器损坏且密封不严，私自进行拼接封堵。 |
| 9 | 佳木斯市 | 巫山烤全鱼店 王秀武 | 前进区永安街83号 | 1.疏散指示标志未保持完好有效； 2.防火门闭门器损坏； 3.电线私接乱拉； 4.安全出口处未设置安全出口疏散指示标志。 |
| 10 | 佳木斯市 | 长虹旅馆 腾佩武 | 富锦市步行街道南 | 1.三层、四层、五层各缺少一处安全出口； 2.三楼防火门闭门器损坏； 3.疏散指示标示设置不规范，数量不足。 4. 该场所三层、四层、五层各缺少一处安全出口 |