佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（五）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 鑫佳家综合百货超市 韩冰 | 东风区长胜社区光复路东段387号 | 1.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物（铁栅栏）； 2.室外疏散楼梯下违规设置库房。 |
| 2 | 佳木斯市 | 晨星快捷宾馆 王金凤 | 汤原县中华路梦约家园1号楼 | 1.房间内未设置禁止卧床吸烟标识； 2.楼梯间内设置可燃纱帘； 3.未设置疏散指示图。 |
| 3 | 佳木斯市 | 名福家电家具商场 孙秀华 | 桦南县新华园小区2号楼东数7门（1-2层） | 1.营业期间锁闭一层安全出口； 2.火灾自动报警系统控制柜系统故障，未及时维护检测； 3.消防标志应急灯具故障； 4.疏散楼梯疏散宽度及耐火等级不足。 |
| 4 | 佳木斯市 | 新君君超市明珠店 相英军 | 同江市大直路明珠花园一号楼A栋 | 1.第二安全出口处部分电气线路混乱且未进行穿管保护； 2.安全出口指示标志设置形式错误； 3.楼梯间内杂物占用疏散通道。 |
| 5 | 佳木斯市 | 水壹方汗蒸休闲中心 张云朋 | 郊区友谊路336号 | 1.封堵安全出口； 2.消控室堆放杂物； 3.消控室没有值班人员。 |
| 6 | 佳木斯市 | 诶八睡眠馆 郭福刚 | 富锦市南岗社区13组（锦绣大街东段道北） | 1.电气线路未穿阻燃管，且线路混乱； 2.房间窗外设置广告牌，影响疏散逃生； 3.疏散指示标示设置不规范，数量不足； 4.该场所缺少一处安全出口。 |
| 7 | 佳木斯市 | 海澜之家专卖店 张星珍 | 向阳区长安西路29号 | 1.设可燃材料装修； 2.空调机组与可燃物堆放在一起。 |
| 8 | 佳木斯市 | 仕家教育咨询有限公司 贾春阳 | 前进区港务社区和平街碧海大厦058一层104室；2层201室、202室 | 1.室内消火栓系统未保持完好有效； 2.配线箱未设置防护罩； 3.电气线路混乱。 |
| 9 | 佳木斯市 | 悦好快捷宾馆 林小英 | 桦川县悦来镇水木年华1#0单元0105室 | 1.地毯未做阻燃处理。 |
| 10 | 佳木斯市 | 玉苑商务酒店 张庆丰 | 向阳区光复路248号 | 1.堵塞消防通道； 2.控制室人员对应急处置流程不熟练。 |
| 11 | 佳木斯市 | 江天宾馆 赵建波 | 抚远市平安街63号商服 | 1.电器线路未穿阻燃管； 2.灭火器压力不足； 3.防火门未安装闭门器； 4.安全出口处堆放杂物。 |