佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（六）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 中国平安人寿保险股份有限公司富锦支公司 曲洋 | 富锦市新开社区45组龙江花园11号楼 | 1.闭门器损坏； 2.安全出口被锁闭，且疏散通道堆放杂物； 3.室内消火栓栓口的出水方向错误。 4.灭火器过期失效 |
| 2 | 佳木斯市 | 旺和宾馆 毕荣和 | 东风区东兴城G区114#-G43-107号商服 | 1.封闭楼梯间内违规设置功能性房间（办公室）； 2.常闭式防火门未关闭，闭门器松动。 |
| 3 | 佳木斯市 | 同江市宇聪网吧 郭海艳 | 同江市建设路 | 1.疏散门上方设置卷帘门； 2.营业厅未设置火灾自动报警系统； 3.部分电气线路穿过可燃物且未进行穿管保护； 4.场所经营者对灭火器使用方法不熟练。 |
| 4 | 佳木斯市 | 诗琪舞蹈培训学校有限公司 封守兴 | 汤原县汤原镇善尚居生活坊小区1-2号楼 | 1.电闸箱前设置可燃纱帘； 2.消防水带捆绑绳未拆除； 3.二层窗户外设置广告牌影响排烟。 |
| 5 | 佳木斯市 | 富隆商业管理有限公司 张静 | 桦川县悦来镇悦来大街桦悦国际购物广场502室 | 1.消防联动系统存在故障点。 |
| 6 | 佳木斯市 | 汇源宾馆 高凤武 | 抚远市抚远镇泰山街6号 | 1.疏散指示标志故障； 2.消防栓开口不符合标准； 3.防火门未安装闭门器； 4.自动消防设施存在故障点。 |
| 7 | 佳木斯市 | 夜焰兄弟烧烤店 刘昌龙 | 向阳区万新街时代景城C区D栋7号商服 | 1.遮挡室内消火栓； 2.电表箱处无警示标识且周围堆放杂物； 3.电器线路周围设置可燃绿植； 4.安全出口锁闭堵塞 |
| 8 | 佳木斯市 | 新华尚客优宾馆 付显艳 | 桦南县交通运输管理站2号楼南数10门 | 1.宾馆内各个房间未配置逃生面罩； 2.六层第二安全出口穿越功能性房间且营业期间锁闭、安全出口标志未通电； 3.三层常闭式防火门处于敞开状态； 4.五层封闭楼梯间常闭式防火门处于敞开状态（使用水桶遮挡防火门正常关闭）； 5.五层封闭楼梯间常闭式防火门处于敞开状态； 6.一层大厅封闭楼梯间西侧和南侧墙体耐火等级不足； 7.一层大厅封闭楼梯间西侧和南侧墙体耐火等级不足（应设置为砖混结构墙体，实际设置为木质隔断）； 8.一层封闭楼梯间疏散指示标志设置位置不符合标准。 |
| 9 | 佳木斯市 | 顺丰速运有限公司佳木斯分公司凯旋分拣中心 王春旭 | 郊区四合社区佳天国际农副产品物流交易中心交易大厅Y#楼029#0单元1层101室L库 | - 1.遮挡消火栓； - 2.消火栓口缺失。 |
| 10 | 佳木斯市 | 凯乐尔生活超市 徐艳娟 | 前进区保卫路与春光巷路口和平社区金石新苑 | - 1.电器线路未穿管保护； - 2.插座敷设在可燃材料上； - 3.疏散通道堆放杂物。 |