佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（八）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 天和纺织有限公司 单强方 | 郊区友谊路荣歌巷 | 1.消防水泵房与其他部位无防火分隔。 |
| 2 | 佳木斯市 | 祥瑞床上用品行 郭彦兵 | 同江市通江街建业小区 | 1.灭火器达到报废年限； 2.电气线路未金属管或阻燃管保护； 3.电气线路未使用接线端子连接； 4.杂物占用疏散通道。 |
| 3 | 佳木斯市 | 锅伯土灶小厨娘铁锅炖鱼 孔令菊 | 抚远市抚远镇山水家园E栋111号 | 1.疏散指示标志损坏； 2.杂物占用疏散通道； 3.电气线路混乱。 |
| 4 | 佳木斯市 | 中兴小学 王庆丰 | 桦川县悦来镇中学生路 | 1.消防联动控制器备电故障； 2.消防控制室违规设置员工休息床铺。 |
| 5 | 佳木斯市 | 张亮麻辣烫东兴城店 孙宏静 | 东风区东兴城D区南门108门市 | 1.场所存在“飞线充电”现象； 2.杂物占用疏散通道。 |
| 6 | 佳木斯市 | 信合物业公司 李吉阳 | 桦南县信合大厦 | 1.消防控制柜停用； 2.应急照明灯未保持完好有效。 |
| 7 | 佳木斯市 | 海囤仓储折扣店 刘淼 | 汤原县建设街粮食局招待所 | - 1.杂物占用疏散通道； - 2.电闸箱未设置保护罩； - 3.安全出口上方缺少应急照明灯。 |
| 8 | 佳木斯市 | 子亿幼儿园有限公司 张东玲 | 向阳区宏胜社区大学路9、10号门市 | - 1.防火门闭门器损坏； - 2.室内消火栓周围有杂物遮挡。 |
| 9 | 佳木斯市 | 九成商务宾馆 陈丽斯 | 富锦市向阳社区12委25组文明路东段道南 | - 1.一层安全出口被杂物堵塞； - 2.一、二层常闭式防火门未保持常闭，且闭门器损坏； - 3.二层疏散通道处布草车占用疏散通道。 |
| 10 | 佳木斯市 | 佰家生活超市和平店 李忠英 | 前进区怡安社区和平街78号 | - 1.北侧安全出口被货架遮挡并堆放杂物； - 2.北侧顶棚电气线路未穿管保护； - 3.南侧安全出口疏散指示标志设置不符合要求； - 4.南侧安全出口处钢制护栏遮挡出口。 |