佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（九）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 佳博国际幼儿园 刘忠玉 | 郊区佳木斯市郊区金融小区 | 1.工作台堵塞安全出口； 2.常闭式防火门未关闭。 |
| 2 | 佳木斯市 | 晟睿米业有限责任公司 孙永山 | 汤原县竹帘镇永全村 | 1.灭火器压力超压； 2.电闸箱下方堆放可燃物； 3.压边机在未使用状态下未断电。 |
| 3 | 佳木斯市 | 壹家私房菜馆 万仁果 | 抚远市老区四委山水家园E#112 | 1.应急照明和疏散指示标志未通电； 2.占用疏散通道； 3.堵塞安全出口。 |
| 4 | 佳木斯市 | 杨氏蒙古烤羊腿店 李淑芹 | 东风区长胜社区融和雅居 | 1.私接乱拉电线； 2.使用明火与周围可燃物过近。 |
| 5 | 佳木斯市 | 小螺号螺狮粉 刘旭成 | 桦川县悦来镇悦胜街同裕小区8#楼00-104 | 1.电气线路敷设在可燃物上且未进行穿管保护。 |
| 6 | 佳木斯市 | 锦盛木业加工厂 梁金玲 | 富锦市富锦镇东郊村 | 1.生产车间内未按规定设置疏散指示标志及应急照明灯； 2.厂区内灭火器配置数量不足； 3.室内消火栓设置不符合国家规范标准。 |
| 7 | 佳木斯市 | 周老爹食品店 李冬垒 | 同江市中兴家园综合楼由南向北数第一个门市 | - 1.液化气罐使用三通、调节阀。 |
| 8 | 佳木斯市 | 万厦世纪物业管理有限公司第一分公司 刘佳兴 | 向阳区和谐家园小区 | - 1.消防车通道宽度不足； - 2.室内消火栓损坏； - 3.消防设施及控制柜停用。 |
| 9 | 佳木斯市 | 博雅幼儿园 施舒彤 | 前进区水岸花城小区 | - 1.厨房未设置防火门； - 2.地下缺少第二安全出口。 |
| 10 | 佳木斯市 | 鼎泰台球电竞馆 王泽正 | 桦南县豪盟一号楼南侧西厢房门市 | 1.应急照明、疏散指示未接通电源； 2.常闭式防火门开启； 3.二层外挂楼梯耐火等级不足； 4.二层外挂楼梯倾斜度大于45度。 |