火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 杨冬节 | 郊区北焦化小区 | 1.违规从室内沿楼体外墙私拉电线为电动车充电。 |
| 2 | 佳木斯市 | 尹柏环 | 桦川县世纪星城小区C栋1单元 | 1.违规将电动自行车停放在小区1层楼梯间内。 |
| 3 | 佳木斯市 | 合昇旅店 原忠会 | 富锦市福前社区2组汇通综合楼000124 | 1.一楼安全出口处未设置安全出口标志； 2.一楼通道处疏散指示灯设置不符合规范； 3.一楼通道处堆放杂物； 4.房间内未设置疏散示意图； 5.一、二层应急照明灯未保持完好有效； 6.一层南侧窗户设置铁栅栏。 |
| 4 | 佳木斯市 | 陈阳 | 前进区佳和福居小区 C 栋二单元1层门厅 | 1.违规将电动自行车停放在小区1 层公共门厅内。 |
| 5 | 佳木斯市 | 益昌海鲜批发行 任龙 | 汤原县东风社区西起第3户 | 1.电器线路混乱，未穿阻燃管保护； 2.二层设置阻挡逃生的铁栅栏。 |
| 6 | 佳木斯市 | 邓琳琳 | 抚远市新世纪家园1号楼10单元门厅 | 1.违规将电动自行车停放在小区1 层公共门厅内。 |
| 7 | 佳木斯市 | 魏永峰 | 同江市东都新城小区1号楼1单元门厅 | 1.违规将电动自行车停放在小区1 层公共门厅内且拒不整改。 |
| 8 | 佳木斯市 | 模范狗肉城 王金宝 | 东风区东兴城C-D1(45)#0-1 | 1.人员疏散逃生的窗户上设置1处，1.5平方米影响逃生的铁栅栏。 |
| 9 | 佳木斯市 | 董伟月 | 桦南县广播小区1号楼 | 1.违规将电动自行车停放在小区1 层公共门厅内。 |
| 10 | 佳木斯市 | 锦江宾馆有限责任公司 张宝国 | 向阳区光复路西段1492号一中对面 | 1.人员密集场所外窗设置4处，20平方米铁栅栏。 |