火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 爱琴海餐饮酒店 姚桂娟 | 郊区长安路1666号 | 1.占用消防车通道。 |
| 2 | 佳木斯市 | 江天宾馆 赵建波 | 抚远市平安街63号商服 | 1.室内消火栓缺少配件。 |
| 3 | 佳木斯市 | 意兴星牌台球厅 高好文 | 汤原县胜利街300号广场东侧集资统建北-南12-13门 | 1.一层设置阻挡逃生的铁栅栏； 2.灭火器未按要求成对摆放。 |
| 4 | 佳木斯市 | 朝锟旅馆 胡艳 | 富锦市福前社区3组站前综合楼000106门 | 1.线路混乱且未穿阻燃管； 2.疏散指示标志设置不符合规范； 3.整体使用可燃材料装修； 4.灭火器设置不符合规范； 5.二楼疏散通道处摆放杂物挤占通道； 6.二楼第二安全出口与居民住宅未进行防火分隔。 |
| 5 | 佳木斯市 | 伍二柒自助餐饮店 张强 | 向阳区中山街90号商服 | 1.安全出口处设置踏步，不利于紧急疏散。 |
| 6 | 佳木斯市 | 北大荒粮食集团粮食贸易有限公司 石晓亮 | 桦川县宝山农场三队一区1栋1号 | 1.厂区2号库房西侧1处地下式室外消火栓栓口未保持完好有效。 |
| 7 | 佳木斯市 | 信誉饼店 王力东 | 同江市中心路 | 1.配电箱内零线汇线处未绝缘包扎； 2.配电箱内有杂物； 3.玻璃门无锁，玻璃不是耐高温抗撞击玻璃。 |
| 8 | 佳木斯市 | 李文明 | 前进区金港湾小区 2 栋3单元 1 层公共门厅 | 1.车主李文明将电动自行车停放在单元1层楼梯间内。 |
| 9 | 佳木斯市 | 香满园锅烙馆 张喜玲 | 东风区东兴城A-G3(10)#0-9 | 1.人员疏散逃生的窗户上存在1处，1.5平方米影响逃生的铁栅栏。 |
| 10 | 佳木斯市 | 高娟 | 桦南县清华家园小区2号楼1单元1层 | 1.车主高娟将电动自行车停放在单元1层楼梯间内。 |