火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 桦南县零点电竞酒店 刘兰天 | 桦南县育才街中段二中道口西50米道南 | 1.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |
| 2 | 佳木斯市 | 新富贵大酒店 罗静 | 同江市同江市华龙嘉苑小区1号楼 | 1.配电柜进出线路无防护未固定； 2.地面线路未防护固定。 |
| 3 | 佳木斯市 | 惠子爆鼎鸡头王烧烤店 刘悦 | 桦川县悦来镇华泰豪庭住宅小区二期1号楼 | 1.一层大厅在有可燃物的吊顶中明敷的照明配电线路未采取防火保护措施。 |
| 4 | 佳木斯市 | 甜递生活生鲜超市 吴昊 | 东风区永佳社区光复东路652号 | 1.电线接头裸露未进行穿管保护； 2.电线附着在可燃物上； 3.电闸箱上附着可燃物。 |
| 5 | 佳木斯市 | 核牛烤肉馆 魏夕喆 | 向阳区天福社区新发街15号商服 | 1.二楼楼梯无疏散指示标识； 2.无应急照明灯； 3.电线未穿管； 4.灭火器设置不符合规定。 |
| 6 | 佳木斯市 | 嘉诚配送经营部 张立新 | 汤原县汤原镇秀美小区3号楼010101 | 1.电器线路混乱； 2.电器线路置于可燃物之间。 |
| 7 | 佳木斯市 | 朝锟旅馆 胡艳 | 富锦市福前社区3组站前综合楼000106门 | 1.线路混乱且未穿阻燃管； 2.疏散指示标志设置不符合规范； 3.整体使用可燃材料装修； 4.灭火器设置不符合规范； 5.二楼疏散通道处摆放杂物挤占通道； 6.二楼第二安全出口与居民住宅未进行防火分隔。 |
| 8 | 佳木斯市 | 江南雅居老年公寓 韩云侠 | 郊区圃东街111号 | 1消防水泵房附设在建筑内的地上一层，采用石膏板和格栅分隔，未采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和 1.50h的楼板与其他部位隔开。 |
| 9 | 佳木斯市 | 百姓医药连锁经营有限公司先锋分店 徐颖超 | 前进区先锋社区 | 1.消防安全标志未保持完好有效、设置不符合标准、未穿管保护。 |
| 10 | 佳木斯市 | 秋之林家具商行 吴祥吉 | 抚远市嵩山街122号 | 1.疏散通道堆放杂物； 2.安全出口标志故障。 |