火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 双乐小吃部 甄顺利 | 同江市建设路 | 1.店内空气开关无标签，第一个空开超警戒温度，警戒温度为75度，实测163.2度； 2.热水壶附近插座未做防潮盒保护； 3.插排损坏需更换，空开未安装保护箱。 |
| 2 | 佳木斯市 | 平安旅店 卜波 | 富锦市铁路站前东侧 | 1.电动车飞线充电； 2.疏散指示标志设置不符合规范； 3.疏散通道处堆放杂物； 4.室内电器线路混乱，且未穿阻燃管。 |
| 3 | 佳木斯市 | 小强原始人家烧烤店 禹凤云 | 东风区东兴城A-D5（11）＃0-7 | 1.人员疏散逃生的窗户上设置影响逃生的铁栅栏（存在1处，1.5平方米)； 2.私接乱拉电线。 |
| 4 | 佳木斯市 | 糖一果娱乐会所 李佳斌 | 桦南县新兴路东段259号 | 1. 1层通往2层室内楼梯间未设置为封闭楼梯间； 2. 2层配电室防火门闭门器缺失。 |
| 5 | 佳木斯市 | 香兰镇李春雨大叔麻辣烫店 李春雨 | 汤原县香兰二委（镇东） | 1.应急照明灯损坏； 2.灭火器摆放位置不正确； 3.电器线路混乱。 |
| 6 | 佳木斯市 | 小酒窝酒类直供东城领秀店 董春光 | 前进区长安路南侧 | 1.消防安全标志未保持完好有效、设置不符合标准、未穿管保护。 |
| 7 | 佳木斯市 | 国贸商厦有限责任公司 耿淑艳 | 抚远市抚远镇正阳路中段 | 1.占用消防车通道。 |
| 8 | 佳木斯市 | 于凤玲 | 向阳区水利社区学府路四丰湖小镇20号楼6号商服 | 1.电动自行车违规停放室内。 |
| 9 | 佳木斯市 | 敖其湾龙源赫哲水上乐园服务有限公司 石凤杰 | 郊区敖其镇敖其村 | 1.电气线路敷设不符合规定。 |
| 10 | 佳木斯市 | 小二郎烤肉店 梁春阳 | 桦川县悦来镇团结街团结小区西4#B厢楼北至南000104 | 1.实施电焊作业未办理审批手续未采取相应消防安全措施。 |