火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 昌临火狐狸服装店 姜丽华 | 抚远市正阳路国贸商厦三楼 | 1.疏散通道堆放杂物。 |
| 2 | 佳木斯市 | 般若素餐厅 钟伟群 | 向阳区安民社区向阳巷67号商服 | 1.疏散标志未保持完好有效； 2.杂物堵塞消防通道； 3.使用可燃材料装饰。 |
| 3 | 佳木斯市 | 星苑宾馆 刘玉梅 | 富锦市星语新苑B10栋楼3号门 | 1.一层灭火器设置数量不足； 2.一层安全出口指示标志设置不符合规范； 3.二层房间均设置铁栅栏，影响疏散； 4.二层缺少一处安全出口； 5.二层疏散通道处堆放杂物。 |
| 4 | 佳木斯市 | 汤原县中医医院 王宁 | 汤原县汤原镇哈肇路西段 | 1.缺少火灾自动报警系统； 2.灭火器过期； 3.常闭式防火门处在开启状态； 4.疏散指示标志设置不符合要求。 |
| 5 | 佳木斯市 | 领鲜一步海鲜烧烤二店 刘丹丹 | 桦南县幸福花园门市南数一门 | 1.一层缺少第二安全出口。 |
| 6 | 佳木斯市 | 鸿吉粮食贸易有限公司 刘树柱 | 桦川县新城镇玉丰村 | 1.厂区2号库房西侧1处地下式室外消火栓栓口未保持完好有效。 |
| 7 | 佳木斯市 | 佳亮润滑油商店 赵亮 | 前进区站前路 | 1.消防安全标志未保持完好有效、设置不符合标准； 2.电线未穿管保护。 |
| 8 | 佳木斯市 | 红兴液化气配送服务有限公司 魏超 | 郊区西格木乡西格木村 | 1.摄像头为非防爆摄像头。 |
| 9 | 佳木斯市 | 清水湾商务会馆 白丽 | 同江市西区通江街我的家小区9号楼 | 1.客房插座有严重烧蚀痕迹； 2.值班室线路裸露混乱； 3.插座安装不规范而且没有固定。 |
| 10 | 佳木斯市 | 华伟大药房连锁有限公司德仁店 黄静 | 东风区东兴城E区E20-S7-21栋102号门市 | - 1.人员疏散逃生的窗户上设置影响逃生的铁栅栏。 |