火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 德民靠大骨店 栾丽丽 | 东风区东兴城G-D29(98)#0-3 | 1.人员疏散逃生的窗户上设置影响逃生的铁栅栏。 |
| 2 | 佳木斯市 | 顺俐汽车配件商店 高淑梅 | 前进区桥南社区站前路532号 | 1.消防安全标志未保持完好有效、设置不符合标准、未穿管保护。 |
| 3 | 佳木斯市 | 兴业粮油经贸有限公司 王永庆 | 桦川县梨丰乡梨树村 | 1.厂区2号库房西侧1处地下式室外消火栓栓口未保持完好有效。 |
| 4 | 佳木斯市 | 珍铭苑益海牛肉扒拉锅店 吕雪 | 向阳区红旗路727号商服 | 1.电表箱外露安装在可燃木板上； 2.堵塞疏散通道。 |
| 5 | 佳木斯市 | 永安粮库有限责任公司 陈军 | 郊区敖其镇 | 1.库房内未进行防火分隔，防火分区面积不符合标准规定，超出规范要求的最大允许面积。 |
| 6 | 佳木斯市 | 尚峰宾馆有限责任公司 尚明 | 同江市西区同三公路南段 | 1.总配电箱箱体无警示标志； 2.无等电位跨接线，无零排地排，线路混乱； 3.空开脱落。 |
| 7 | 佳木斯市 | 旭缘旅馆 曹雪 | 富锦市锦绣大街中段路北 | 1.一、二层灭火器设置数量不足； 2.一层缺少安全出口指示标志； 3.二层电器线路混乱且未穿阻燃管。 4..二层疏散通道处堆放杂物 |
| 8 | 佳木斯市 | 佳溢宾馆 唐凤霞 | 抚远市抚远镇泰山街84号 | 1.疏散通道堆放杂物。 |
| 9 | 佳木斯市 | 洪小波抻面馆 李洪波 | 汤原县汤原镇阳光河畔2号楼000113 | 1.未设置安全出口标志； 2.厨房部分电器线路混乱，未穿阻燃管保护。 |