火灾隐患单位（消防违法行为）线索统计表

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 佳木斯市东风区雅之歌音乐艺术培训学校有限公司 戚柏超 | 佳木斯市东风区晓云社区晓云小区一期玫瑰园小区H栋103号 | 1.私拉电线，给电动自行车充电。 |
| 2 | 同江市 | 同江市岭成自选火锅店 马立花 | 佳木斯市同江市阳光水岸18号楼102门市 | 1.配电箱门不是防火门，并未安装警示标识及等电位跨接线；2.配电箱断路器无灭弧片，配电箱内汇线处应加强绝缘防；3.配电箱无警示标识。 |
| 3 | 桦川县 | 桦川县佳丽宾馆 侯春明 | 佳木斯市桦川县 | 1.火灾报警控制器（联动型）01号多线盘通讯故障。 |
| 4 | 抚远市 | 抚远市国鑫宾馆 国营 | 抚远市国贸商厦正阳路182号 | 1.杂物占用疏散通道；2.应急灯故障。 |
| 5 | 佳木斯市 | 佳木斯市郊区华牛烤涮主题店 李志强 | 佳木斯市郊区万新街70号冬梅社区英伦尚城F6F16号楼074#0单元1-2 层107室 | 1.一层厨房照明灯具导线明敷在有可燃物的吊顶。 |
| 6 | 佳木斯市 | 佳木斯市前进区金入汽车配件商店 王鹰 | 佳木斯市前进区桥南社区站前路347号 | 1.未设置消防安全标志。 |
| 7 | 佳木斯市 | 汤原县韩师傅安徽牛肉板面店 张伟 | 汤原县建设社区二幼开发楼 | - 1.疏散指示标志未接电；2.杂物占用疏散通道；3.电器线路混乱。 |
| 8 | 富锦市 | 富锦市点点大锅台店 陈晓欣 | 富锦市西平社区46组金鑫小区6号楼000101 | 1.未设置安全出口指示标识；2.安全出口处堆放杂物；3.线路混乱且未穿阻燃管；4.通道处未设置疏散指示标识。 |
| 9 | 佳木斯市 | 桦南县鑫源超市 王庆国 | 佳木斯市桦南县仁心小区3号楼 | 1.杂物堵塞疏散楼梯。 |
| 10 | 佳木斯市 | 佳木斯市向阳区醉得意五毛烧烤涮店 樊孝磊 | 佳木斯市向阳区建设社区松林街西住宅小区e号楼034#0单元1-2层101室 | 1.啤酒箱堵塞消防疏散走道；2.存在电气线路私拉乱接；3.疏散指示标志未通电。 |